| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 COLAP | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Comando Scarico Camper mod.COLAP. | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Rifornimento Acqua Potabile mod.COLAP realizzata in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, delle dimensioni di cm.45x45xh120, prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 s.r.l. che opera con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, fornita completa di: - n.1 rubinetto portagomma antighiaccio con attacco per rifornimento acqua potabile; - n.1 sportello posteriore con chiave per manutenzione centralina elettrica (ove presente); - n.1 avvolgitore con gomma per rifornimento e pistola; - n.1 sportello posteriore con chiave per manutenzione componentistica; - coibentazione piping interno con rivestimento kflex e perimetrale in polistirene; - illuminazione frontale con tecnologia led; - telaio di ancoraggio delle dimensioni di cm.45x45xh40 completo di attacchi, piedini di regolazione e staffe di fissaggio (ferramenta inox compresa). |  |  |
| 02 Edilpay | Sistema di pagamento a monete. | Sistema di pagamento Edilpay a monete 0,50/2,00 euro con centralina automazione + gettoniera con sistema on/off. |  |  |
| 03 Sistema Scaldalt. | Sistema Scaldante ICE. | Sistema Scaldante ICE a conduzione con cavo scaldante ad avvolgimento piping interno. |  |  |