| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 COLEL | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Rifornimento Energia Elettrica. | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Rifornimento Energia Elettrica mod.COLEL delle dimensioni di cm.38x39xh138, realizzata con 4/6 prese 2P+T16A + DMT 16A + Luce + Crepuscolare, in poliestere rinforzato con fibre di vetro BMC e SMC stampata a pressione termoindurente, autoestinguente secondo UL94 classe V0 adatto in ambienti freddi e marini, con elevata resistenza meccanica (IK10) ed ai raggi UV, agli urti accidentali, ai cicli di gelo e disgelo ed agli agenti atmosferici e chimici, provvista di portello IP66 trasparente in policarbonato antiurto a protezione delle prese ed interruttori contro pioggia, intemperie, invecchiamento e manovre incaute. |  |  |
| 02 Gettoniera | Gettoniera a monete. | Per rendere il servizio fruibile a pagamento l'erogatore è dotato di una gettoniera funzionante a monete, che vengono raccolte in un'apposita cassetta di sicurezza dotata di serratura a chiave. |  |  |