| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 COLSC | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Comando Scarico Camper mod.COLSC. | Fornitura e posa in opera di Colonnina di Comando Scarico Camper mod.COLSC realizzata in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, delle dimensioni di cm.45x45xh120, prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 s.r.l. che opera con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, fornita completa di: - n.1 rubinetto portagomma antighiaccio con attacco per rifornimento acqua potabile; - n.1 sifone ispezionabile in pvc DN90/110; - n.1 sistema di scarico autopulente delle cassette estraibili completo di n.2 ugelli spruzzatori per pulizia sistema ad ultimazione scarico; - n.1 sportello posteriore con chiave per manutenzione centralina elettrica (ove presente) e per manutenzione componentistica; - coibentazione piping interno con rivestimento kflex; - illuminazione frontale con tecnologia led; - telaio di ancoraggio delle dimensioni di cm.45x45xh40 completo di attacchi, piedini di regolazione e staffe di fissaggio (ferramenta inox compresa). |  |  |
| 02 Sist.Auto1 | Sistema di automazione 1. | Sistema di automazione per colonnine camper con pulsanti ed e/valvole attuate elettricamente. |  |  |
| 03 Sist.Auto2 | Sistema di automazione 2. | Sistema di automazione per colonnine camper con rilevatore pir temporizzato ed e/valvole attuate elettricamente. |  |  |
| 04 Edilpay | Sistema di pagamento a monete. | Sistema di pagamento Edilpay a monete 0,50/2,00 euro con centralina automazione + gettoniera con sistema on/off. |  |  |
| 05 Sistema Scaldante | Sistema Scaldante ICE per basse temperature con automazione. | Sistema Scaldante ICE per basse temperature con automazione di svuotamento distribuzione, compresi accessori e programmazione. |  |  |
| 06 Sistema Igieniz. | Sistema igienizzante con pompa. | Sistema igienizzante con pompa dosatrice tipo SMM-155-02 aae 230/50/60. |  |  |
| 07 Liquido igieniz. | Liquido igienizzante. | Liquido igienizzante Sodio Ipoclorito 14-15% vol. |  |  |
| 08 Cartello segnalet. | Cartello segnaletico con freccia. | Cartello segnaletico con freccia per Camper dimensioni cm.35x45. |  |  |