| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Pozzetto Autoaffondante | Fornitura e posa in opera di Pozzetto Autoaffondante da Interrare. | Fornitura e posa in opera di Pozzetto Autoaffondante da Interrare delle dimensioni esterne cm.____x____xh____ , dimensioni interne cm.____x____xh____ , spessore pareti cm.15/20/30, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Pozzetto Autoaffondante da Interrare viene fornito completo di: - n.1 elemento base dimensioni esterne cm.____x____xh____ con sezione l=50 cm. a bietta interna per affondamento manufatto, le pareti lato interno presentano una finitura ruvida; - n.____ prolunghe dimensioni esterne cm.____x____xh100/150/200. Il Pozzetto Autoaffondante da Interrare a richiesta viene fornito completo di: - ferri a strappo diametro 10 mm. a maglia ___x___ cm. in corrispondenza del getto in cls da realizzarsi in opera ad elementi posati; - giunti impermeabilizzanti in pvc\silicone o similari a garanzia di tenuta tra gli elementi (base/prolunga - prolunga/prolunga); - elemento in acciaio a rivestimento della parete sagomata a bietta per infissione in terreno; - trattamenti impermeabilizzanti delle pareti. |  |  |
| 02 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 03 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 04 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 05 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 06 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 07 Mapelastic Foundation | Trattamento delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |